关于检验科对核酸检测试剂招标参数说明

- 本次招标必须具有国家挂网价格

- 必须适用于本实验室机型：安普利一体机、罗氏480扩增仪、达安144孔扩增仪等

- 支持方法学：荧光PCR法

- 为节省实验室节省配试剂时间，须具有规格480人份或以上人份/盒

- 可分型

- 灵敏度高：200copies/ml

- 具有全程监控内源性内标，避免假阴性

- 提取方法学：适用于本实验室要求，磁珠法

- 提取时间：控制在60分钟之内

- 扩增时间：控制在40-50分钟之内