挡水墙统计

| 序号 | 位置 | 尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊一楼120喷泉配电室 | 150cm*40cm | 内开门 |
| 2 | 门诊一楼CT配电室 | 93.3cm*40cm | 内开门 |
| 3 | 门诊二楼内科门诊配电室 | 93.2cm*40cm |  |
| 4 | 门诊二楼手术室配电室 | 94.8cm*40cm |  |
| 5 | 门诊二楼放射科配电室 | 93.5cm*40cm | 内开门 |
| 6 | 门诊三楼EICU配电室 | 95cm*24cm | 有16cm |
| 7 | 门诊三楼彩超配电室 | 94.5cm*40cm |  |
| 8 | 门诊三楼影像中心配电室 | 95.9cm*40cm | 内开门 |
| 9 | 门诊四楼检验科配电室 | 97.8cm*40cm |  |
| 10 | 门诊九楼配电室 | 94.5cm*23cm | 有27.5cm |
| 11 | 门诊八楼配电室 | 96cm*23cm | 有27.5cm |
| 12 | 门诊七楼配电室 | 95.2cm*20cm | 有20cm |
| 13 | 门诊六楼配电室 | 96.2cm*20cm | 有21.5cm |
| 14 | 连廊二楼配电室 | 88.5cm*40cm |  |
| 15 | 连廊三楼配电室 | 89.5cm*40cm |  |
| 16 | 连廊四楼配电室 | 88.5cm*40cm |  |
| 17 | 连廊五楼配电室 | 89cm*40cm |  |
| 18 | 连廊六楼配电室 | 89cm*40cm |  |
| 19 | 北楼二楼配电室 | 77.5cm*40cm |  |
| 20 | 北楼三楼配电室 | 77.5cm*40cm |  |
| 21 | 北楼四楼配电室 | 77.5cm*40cm |  |
| 22 | 北楼五楼配电室 | 77.5cm*40cm |  |
| 23 | 北楼六楼配电室 | 77cm*40cm |  |
| 24 | 南楼二楼配电室 | 94.5cm*40cm |  |
| 25 | 南楼三楼配电室 | 95.7cm*40cm |  |
| 26 | 南楼四楼配电室 | 95.3cm*40cm |  |
| 27 | 南楼五楼配电室 | 94.5cm*40cm |  |
| 28 | 南楼六楼配电室 | 147cm*40cm |  |
| 29 | 南楼六楼实验室配电室 | 87.2cm*40cm |  |
| 30 | 新行政楼高压氧舱配电室 | 82.2cm*40cm |  |
| 31 | 老行政楼后配电室 | 97cm*40cm |  |
| 32 | 外系楼负一楼配电室 | 97cm*40cm |  |
| 33 | 外系楼负一楼配电室 | 196cm*40cm |  |
| 34 | 外系楼负一楼配电室 | 147cm*40cm |  |
| 35 | 外系楼负一楼配电室 | 198.5cm*40cm |  |
| 36 | 外系一楼病房检验配电室 | 95cm*40cm |  |
| 37 | 外系楼 一楼供应室配电室 | 138cm*40cm |  |
| 38 | 外系楼 二楼配电室 | 138cm*40cm |  |
| 39 | 外系楼 三楼配电室 | 142cm*40cm |  |
| 40 | 外系楼 四楼配电室 | 141.8cm*40cm |  |
| 41 | 外系楼 五楼配电室 | 141cm*40cm |  |
| 42 | 外系楼 六楼配电室 | 141cm*40cm |  |
| 43 | 外系楼七楼西配电室 | 145cm*40cm |  |
| 44 | 外系楼七楼东配电室 | 144.5cm*40cm |  |
| 45 | 外系楼八楼配电室 | 140.5cm*40cm |  |
| 46 | 外系楼九楼配电室 | 141.8cm*40cm |  |
| 47 | 外系楼十楼配电室 | 152.5cm*40cm |  |
| 48 | 外系楼十一楼配电室 | 147.4cm*40cm |  |
| 49 | 外系楼十二楼配电室 | 147cm*40cm |  |
| 50 | 外系楼十三楼配电室 | 146.5cm*40cm |  |
| 51 | 外系楼十四楼配电室 | 148.5cm*40cm |  |
| 52 | 外系楼十五楼配电室 | 146.5cm*40cm |  |
| 53 | 外系楼十六楼配电室 | 146.5cm*40cm |  |
| 54 | 外系楼十七楼配电室 | 148cm*40cm |  |
| 55 | 外系楼十八楼配电室 | 146.5cm*40cm |  |
| 56 | 外系楼十九楼配电室 | 146.5cm*40cm |  |
| 57 | 外系楼二十楼配电室 | 146cm*40cm |  |
| 58 | 外系楼二十一楼配电室 | 146.5cm*40cm |  |
| 59 | 外系楼二十二楼配电室 | 147.5cm*40cm |  |
| 60 | 内系楼负一楼配电室 | 87.5cm*40cm |  |
| 61 | 内系楼一楼配电室 | 86.5cm*40cm |  |
| 62 | 内系楼二楼配电室 | 87cm*40cm |  |
| 63 | 内系楼三楼配电室 | 86cm*40cm |  |
| 64 | 内系楼四楼配电室 | 87.5cm*40cm |  |
| 65 | 内系楼五楼配电室 | 88cm*40cm |  |
| 66 | 内系楼六楼配电室 | 87.5cm*40cm |  |
| 67 | 内系楼七楼配电室 | 88cm*40cm |  |
| 68 | 内系楼八楼配电室 | 88cm*40cm |  |
| 69 | 内系楼九楼配电室 | 87.5cm*40cm |  |
| 70 | 内系楼十楼配电室 | 87.5cm*40cm |  |
| 71 | 内系楼十一楼配电室 | 87cm*40cm |  |
| 72 | 内系楼十二楼配电室 | 87cm*40cm |  |
| 73 | 内系楼十三楼配电室 | 87.5cm*40cm |  |
| 74 | 内系楼十四楼配电室 | 88cm*40cm |  |
| 75 | 内系楼十五楼配电室 | 89.5cm*40cm |  |
| 76 | 内系楼十六楼配电室 | 89cm*40cm |  |
| 77 | 内系楼十七楼配电室 | 89.5cm*40cm |  |
| 78 | 内系楼十八楼配电室 | 90cm*40cm |  |
| 79 | 内系楼十九楼配电室 | 88.5cm*40cm |  |
| 80 | 内系楼二十楼配电室 | 87.2cm*40cm |  |
| 81 | 内系楼二十一楼配电室 | 90cm*27cm | 有13.5cm |
| 82 | 保健楼负一楼南配电室 | 94.5cm*40cm |  |
| 83 | 保健楼一楼配电室 | 99.5cm*40cm |  |
| 84 | 保健楼二楼配电室 | 88.5cm*40cm |  |
| 85 | 保健楼三楼配电室 | 89cm*40cm |  |
| 86 | 保健楼四楼配电室 | 87.5cm*40cm |  |
| 87 | 保健楼五楼配电室 | 86cm*40cm |  |
| 88 | 保健楼六楼配电室 | 87.5cm*40cm |  |
| 89 | 保健楼七楼配电室 | 87.5cm*40cm |  |
| 80 | 保健楼八楼配电室 | 87.5cm*40cm |  |
| 91 | 保健楼九楼配电室 | 87.5cm*40cm |  |
| 92 | 北一楼弱电机房 | 80.5cm*40cm |  |
| 93 | 北三楼弱电机房 | 80.5cm*40cm |  |
| 94 | 北四楼弱电机房 | 80.5cm*40cm |  |
| 95 | 北五楼弱电机房 | 80.5cm*40cm |  |
| 96 | 北六楼弱电机房 | 80.5cm*40cm |  |
| 97 | 感染科弱电机房 | 86.5cm*40cm |  |
| 98 | 南二楼弱电机房 | 86cm*40cm |  |
| 99 | 南三楼弱电机房 | 87.5cm*40cm |  |
| 100 | 北四楼弱电机房 | 86cm*40cm |  |
| 101 | 内科1-21楼弱电机房 | 87.5cm*27cm*21个 |  |
| 102 | 老行政楼弱电机房 | 100cm*40cm |  |
| 103 | 新行政楼弱电机房 | 940cm*40cm |  |
| 104 | 外科1-22楼弱电机房 | 146.5cm*40cm*10个 |  |

注:门框两侧用不锈钢槽固定，中间采用1.0mm厚304

不锈钢板四侧折边加固，用防水结构胶密封。